No. UNT2103013-16

检验检测报告

| 项目名称： | 水质检测项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 山东莱福特皮革制品有限公司 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 报告日期： | 2021年07月18日 |

潍坊优特检测服务有限公司

检验检测报告

| 项目名称 | 水质检测项目 | 样品编号 | 1号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位( | 山东莱福特皮革制品有限公司 | 采样人( | / |
| 委托个人( |  | 送样人( |  |
| 委托单位地址 | / | 样品数量 | 0.45L×1 |
| 采样日期( | 2021年07月15日 | 检测日期 | 2021年07月16日 |
| 送样日期( |  |  |  |
| 样品描述 | 褐色浑浊瓶装液体 |
| 检测项目 | 氟化物 |
| 检测设备 | 离子活度计（UNT-YQ-066） |
| 检测结论 | 不作判定 （盖章） |
| 备注 |  |

编制：孙旭艳           审核：张传海               批准： 韩健

检验检测报告（续页）

| 序号 | 样品编号 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 检测值 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 （GB/T 7484-1987） | 0.82 |
|  | ***报告结束*** |  |  |
| 检 测 报 告 说 明 | 备注：样品编号信息由委托方提供。 |

报 告 声 明

- 报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。

- 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3.报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

4.我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告；报告正文中加 “*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法的检出限。

5.对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品样品信息的真实性由委托单位负责。

6.若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。

7.我单位检测结果报告仅对当次样品有效。

8.我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。

9.对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。

10.对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

联系方式：

地址：潍坊经济开发区玄武东街399号高速仁和盛庭仁和大厦311

检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼

业务电话：0536-8981150 8981160

邮编：261031

E-mail：wfytjc2015@163.com